广源物流连廊项目设计招标技术要求

1、工程项目概况、招标范围

1.1 本招标工程项目概况

1.1.1 工程名称：浦林成山至广源物流园连廊设计项目。

1.1.2 工程地点：山东省荣成市浦林成山工厂及工厂至物流园沿途

1.1.3 概况：工厂至物流园连廊总长约345米，工厂内连廊总长约75米。

1.2招标范围：

厂内、厂外连廊的基础、钢结构的方案设计、施工图设计、效果图，以及相关图纸报批送审工作等。

厂区内470万套全钢车间胎胚区（钢筋混凝土框架结构）输送线吊挂节点设计

2、工期要求

建筑方案：21自然天。

施工图设计：21自然天。

3、保修期：

设计合理的使用年限为：建筑主体结构为50年；

4、设计范围要求：

4.1 大土建设计

包括：跨青山西路连廊外观设计，与厂区建筑、物流园仓库接头节点设计，连廊内部照明设计等，整体施工图设计（包含土建基础、钢结构、总图专业等）。

4.2公用工程设施及管线设计

包含：根据甲方提供的输送设备、电力、动力管道对钢结构进行相应设计预留及优化。

4.3不包含的范围：

4.3.1连廊内部输送设备及设备配电；

4.3.2施工图预算及工料测量；

4.4设计费报价内包括设计人从中国驻地往返于浦林成山（山东）轮胎有限公司的短期（每人次7日内）差旅费。

5、发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

5.1发包人应按第六条规定，及时与设计人商定工作计划、项目专用联络渠道、提交设计基础资料并对设计条件或设计方案进行确认，以满足设计人的设计需求。发包人向设计人提交的设计基础资料包括但不限于：

5.1.1建设场地现场图纸（1:500或1:1000）及区域规划图；

5.1.2建设场地工程地质勘察报告；

5.1.3发包人对工程设计的具体要求及订购设备的相关资料；

5.2发包人提供的书面正式文件应采用EMS邮递或送达方式交付。设计人应在文件到达后24小时内签收，并将签收记录反馈给发包人；文件到达后48小时内设计人无理由不予签收，发包人书面通知设计人后即视为交付。

6、设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点

6.1设计成果文件：方案设计、施工图纸、效果图；

6.2数量：纸质版一式6份，电子版文件3份；

6.3设计成果文件交付地点：浦林成山（山东）轮胎有限公司；

6.4全套施工图纸包含以下内容：

6.4.1总平面布置图、土建（结构）基础图纸、建筑平立剖面图、效果图；

6.4.2连廊内设备、管线排布图；

6.5设计人提供的书面正式文件应采用EMS邮递或送达方式交付。发包人应在文件到达后24小时内签收，并将签收记录反馈给设计人；文件送达后48小时内发包人无合理缘由不予签收，设计人书面通知发包人后即视为交付。